Toruń,20.07.2022r.

Przedszkole Miejskie nr 18

Ul. Konrada Grasera 3

87-100 Toruń

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole Miejskie nr 18 w Toruniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na:

Dostawę, montaż i uruchomienie kompensatora aktywnego mocy biernej  w budynku Przedszkola Miejskiego nr 18 w Toruniu .

Kod CPV zamówienia:

CPV: 51112200 - 2 – Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

- W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do czynności warunkujących zakończenie i odbiór przedmiotu umowy w tym w szczególności:

- Dostarczyć i zamontować kompensator aktywny mocy biernej zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- Dokonać niezbędnych badań i pomiarów  wykonanej instalacji.

- Dokonać nastaw regulatora  przy obciążeniu rzeczywistym.

- Sprawdzić skuteczność kompensacji mocy biernej.

- Przedstawić protokoły z badań i pomiarów oraz nastaw regulatora.

- Dostarczyć dokumentację powykonawczą.

II. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.	Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

2.	Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał

w sposób należyty przynajmniej 5 instalacji układów aktywnej kompensacji mocy biernej. Posiadane doświadczenie należy potwierdzić.

3.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

4.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

5.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest:

a)	udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

b)	podać nazwy (firmy) podwykonawców,

c)	dane z punktu II. 5. Zostaną zweryfikowane przed podpisaniem umowy.

III. Gwarancje:

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace.

IV. Termin wykonania zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy.

V. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu:

  - formularz „Oferta” zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

  - referencje potwierdzające wykonanie usługi obejmującej swym przedmiotem zakres opisu przedmiotu zamówienia.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w Przedszkolu Miejskim nr 18 , 87-100 Toruń , ul Konrada Grasera 3  listownie lub elektronicznie na adres e-mail  sekretariat@pm18.torun.pl

do dnia 01 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z zapisami niniejszej dokumentacji ponosi Wykonawca (np. nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie). Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Osoby do kontaktów:      Dorota Kaczmarczyk tel. 56 649 55 44 wew. 202

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Jednocześnie Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że:

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki:

      - Formularz „Oferta”

      - Dokumentacja techniczna.